## List1
Lokální distribuční soustava TANEX, akciová společnost – základní technické údaje
Přenosová kapacita na vymezeném území [MW]
0.330
Napětová hladina [kV] | Délka rozvodu [km] | Typ vedení
0.400 | 1.000 | Kabelové
35.000 | 0.100 | Kabelové
Trafostanice
Napětí vstupní [kV] | Napětí výstupní [kV] | Počet
35.000 | 0.400 | 1
Katastrální území | Kód katastru | Obec
Třebechovice pod Orebem | 769452 | Třebechovice pod Orebem